**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

*Τόπος, ημερομηνία*

**ΑΠΟ:** *Στοιχεία οικονομικού φορέα*

**ΠΡΟΣ:** Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.ΔΥ.)

**ΘΕΜΑ:**Οικονομική Προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων για τις ανάγκες επισκευών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτηρίων του ΕΟΔΥ στην Αττική

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:** 180 ημέρες από την επομένη της αναφερόμενης στην πρόσκληση ως καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Με την παρούσα προσφορά δηλώνω τη συμμετοχή μου στην Πρόσκληση υποβολής προσφοράς του Ε.Ο.Δ.Υ. με αρ. πρωτ.:……………( συμπληρώνεται από τον οικονομικό φορέα)……, και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους γενικούς και ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται, και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας ως κάτωθι:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΟΔΥ** | | | | |
| **ΟΜΑΔΑ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΟΔΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΓΡΑΦΩΝ 3-5, ΜΑΡΟΥΣΙ** | | | | | |
| Α/Α | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **Μ.Μ.** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ** **(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)** |
| 1 | Ασφάλειες NEOZED 25Α | ΤΜΧ | 5 |  |  |
| 2 | Ασφάλιστρο πριζών UPS κόκκινο | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 3 | Φωτιστικό PANEL LED 60\*60 3200lm-4000lm, 4000K, χωνευτό 220V-240V | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας LED για Ντουί E27 και Σχήμα G45 ή P45, 4000Κ, 470lm-810lm | ΤΕΜ. | 120 |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας LED Τ8 G-13(90CM) 6500K,1170lm-1470lm (σύνδεση σε 1 άκρο) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6 | Προβολέας LED ΙΡ 65, 4500lm-6000lm, 6000K-6500Κ | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 7 | Φωτιστικά ασφαλείας led | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 8 | Πολύπριζο 5 Θέσεων με διακόπτη-Χωρίς Καλώδιο | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 9 | Πολύπριζα 5 θέσεων με διακόπτη και καλώδιο 1,5m. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 10 | ΤΑΦ Σούκο | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 11 | Πρίζα Σούκο 2M 16A 250V Λευκή IP31 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 12 | Διακόπτης Απλός 10A Λευκός IP20 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 13 | Διακόπτης Απλός Εξωτερικός Στεγανός Γκρι IP44 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 14 | Μπουτόν Μονό 6A/230V 2Στ. Φωτεινό Λευκό | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 15 | Ράβδοι θερμόκολλας 25gr. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 16 | Σπρέυ αντισκωριακό 200ml | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 17 | Καλώδιο Ρεύματος με Διατομή 3x1.5mm² εύκαμπτο (ΝΥΜ) | ΜΕΤΡΑ | 100 |  |  |
| 18 | Αυτοκόλλητο πλαστικό κανάλι δαπέδου γκρι 3 τμημάτων 50x12mm | ΜΕΤΡΑ | 50 |  |  |
| 19 | Ντουί Θερμοπλαστικό με σπείρωμα Ε14 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ Α ΑΝΕΥ ΦΠΑ** | | | | |  |
| **Φ.Π.Α. 24%** | | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ Α ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24%** | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΜΑΔΑ Β. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΔΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΕΔΥ, ΦΛΕΜΙΝΓΚ 34, ΒΑΡΗ** | | | | | |
| Α/Α | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **Μ.Μ.** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ** **(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ** **(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)** |
| 1 | Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3P -25kA -100A | ΤΜΧ | 1 |  |  |
| 2 | Κεφαλή μπουτόν φ22 Κόκκινη IP66 | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 3 | Κεφαλή μπουτόν φ22 Πράσινη IP66 | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 4 | Διακόπτης HAND-0-AUTO | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 5 | Λυχνία πίνακα στρογγυλή πορτοκαλί | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 6 | Ασφάλειες NEOZED 6Α | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 7 | Ασφάλειες NEOZED 10Α | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 8 | Ασφάλειες NEOZED 16Α | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 9 | Ασφάλειες DIAZED 20Α | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 10 | Ασφάλειες DIAZED 25Α | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 11 | Ασφάλειες DIAZED 35Α | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 12 | Φωτιστικό PANEL LED 60\*60 3200lm-4000lm, 4000K, χωνευτό 220V-240V | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 13 | Κλέμες 12Χ6mm2 | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 14 | Κλέμες 12Χ10mm2 | ΤΕΜ. | 150 |  |  |
| 15 | Χρονοδιακόπτες ράγας εφεδρείας 16Α 110-250V 100h | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 16 | Ρελέ καστάνιας 16Α 230V/AC 1NO | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 17 | Ρελέ καστάνιας 16Α 230V/AC 2NO | ΤΕΜ. | 8 |  |  |
| 18 | Ρελέ διαφυγής 4P 30mA | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 19 | Ρελέ RCBO 16A 4,5kA 30mA 1p+N τύπου Α ή AC | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 20 | Καλώδιο Ρεύματος με Διατομή 3x1.5mm² εύκαμπτο (ΝΥΜ) | ΜΕΤΡΑ | 100 |  |  |
| 21 | Αυτοκόλλητο πλαστικό κανάλι δαπέδου γκρι 3 τμημάτων 50x12mm | ΜΕΤΡΑ | 20 |  |  |
| 22 | Βιομηχανικό φις μονοφασικό 32Α αρσενικό | ΤΕΜ. | 3 |  |  |
| 23 | Βιομηχανικό φις μονοφασικό 32Α θηλυκό | ΤΕΜ. | 3 |  |  |
| 24 | Φις σούκο αρσενικό σούκο | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 25 | Φις σούκο θυληκό σούκο | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 26 | Ούπατ γυψοσανίδας μεταλλικά | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 27 | Αυτοδιάτρητες βίδες 3,8-6x16-40mm | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 28 | Πτυσσόμενο μέτρο 8m ή 10m | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| 29 | Πολύπριζα 5 θέσεων με διακόπτη και καλώδιο 3m. | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 30 | Σπρέυ αντισκωριακό 200ml | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 31 | Αφρός πολυουρεθάνης χειρός 500-1000ml. | ΤΕΜ. | 3 |  |  |
| 32 | Λάδι σιλικόνης σπρέι 400-600ml | ΤΕΜ. | 3 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ Β ΑΝΕΥ ΦΠΑ** | | | | |  |
| **Φ.Π.Α. 24%** | | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ Β ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24%** | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΟΜΑΔΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ**  **(ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%)** |
| **Α** | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΟΔΥ ΜΑΡΟΥΣΙ |  |
| **Β** | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΕΔΥ ΒΑΡΗΣ |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ Α’ ΚΑΙ Β’ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ24%)** | |  |
| **ΦΠΑ 24%** | |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ Α’ ΚΑΙ Β’ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)** | |  |

(Πόλη) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ημερομηνία) \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Όνομα - Υπογραφή – Σφραγίδα)